Опросный лист для выбора модели бака-дозатора ЗЭОТЭК и установки для смешивания концентрата пены с водой

**Заполните опросный лист и отправьте его на e-mail ekt@nt-rt.ru**

**Информация о заказчике:**

1. Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Контактное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Должность и контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Адрес организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Дата заполнения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Значение показателя** |
| 1 | Модификация и тип бака-дозатора  | горизонтальный одинарный вертикальный одинарный вертикальный сдвоенный |
| 3 | Тип хранимого пенообразователя |  \_\_\_\_\_ |
| 4 | Объем, л |  \_\_\_\_\_ |
| 5 | Количество, шт |  \_\_\_\_\_ |
| 6 | Рабочее давление, бар |  12 бар \_\_\_\_\_ бар |
| 7 | Тип смесителя |  |
| 8 | Диаметр дозатора-смесителя, дюйм |  2 ½ ‘’(Ду-65) 3” (Ду-80) 4” (Ду-100) 6” (Ду-150) 8” (Ду-200) 10” (Ду-250) |
| 9 | Диапазон расходов дозатора-смесителя, л/мин. |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 10 | Процент смешивания, % |  1 3 6\_\_\_ |
| 11 | Направление потока |  слева-направо справа-налево |
| 12 | Комплектация запасной мембраной |  да нет |
| 13 | Комплектация для заправки бака-дозатора |  да нет |
| 14 | Наличие расходомера на линии подачи воды в бак |  да нет |
| 16 | Комплектация лестницей |  да нет |
| 17 | Гидрометр  |  Визуальный (стандарт) Электронный с выходом на пульт управления (выходной сигнал 4-20 мА) |
| 18 | Дополнительная комплектация |
| 19 | PH-метр (датчик уровня кислотности) |  да нет |
| 20 | Реле потока на линии подачи пенообразователя |  да нет |
| 21 | Эластичная мембрана (ЭМ) |  да нет |
| 22 | Ответные фланцы, ДУ |  да нет |
| 23 | Технические характеристики, не входящие в стандарт |
| 24 | Материал изготовления корпуса |  Ст3 12Х18Н10Т |
| 25 | Материал изготовления смесителя  |  Ст3 12Х18Н10Т |
| 26 | Материал изготовления дозатора |  Ст3 12Х18Н10Т |
| Вертикальный бак-дозаторH = ммB = ммА = ммE = мм⌀D = мм |
| Горизонтальный бак-дозаторH = ммB = ммG = ммВ = ммF = ммC = ммL = мм⌀D = мм |
| Сдвоенный бак-дозаторН = ммВ = ммE = ммА = ммL = мм⌀D = мм |
| 27 | Вид упаковки |  |
| Дополненые сведения |
|  |